## 封面
聚研检测 · 检测机构管理系统
功能清单 · 能力项 / 前置条件 / 验收口径
版本 | v1.0
更新日期 | 2026 年 10 月
适用对象 | 第三方检测机构、医院病理与检验科、高校科研平台、生物医药与 CRO、企业自建实验室
研发单位 | 合肥聚研生物科技有限公司
实施与支持 | 算数科技
演示环境 | https://p.zerocod.cn/fuwu-jiance/
官方站点 | https://p.zerocod.cn/jiance/
商务联系 | 王先生 18016313342（微信同号） · cooper@micount.cn
使用说明：本表按「能力域 / 模块 / 能力项」三级组织，共 4 页。「是否必需」列可用于裁剪范围；「前置条件」列说明上线依赖；「验收口径」列可直接用于上线验收逐项打勾。

## 能力清单
序号 | 能力域 | 模块 | 能力项 | 说明 | 是否必需 | 前置条件 | 验收口径
1 | 客户门户 | 我的检测进度 | 四段式进度 | 按「收样 / 检测中 / 报告 / 验收」四段呈现，不暴露内部技术状态 | 否 | 客户账号 | 客户能看到自己订单当前所处阶段与预计交付日
2 | 客户门户 | 我的检测进度 | 订单列表与筛选 | 按时间、状态筛选，显示订单号与项目数 | 否 | 客户账号 | 列表只包含本单位订单
3 | 客户门户 | 寄样申请 | 在线提交寄样单 | 填写样本类型、数量、寄送方式，生成寄样单号 | 否 | 客户账号 | 提交后内部「寄样申请」出现待办
4 | 客户门户 | 寄样申请 | 到样确认 | 内部收样后客户可见「已到样」 | 否 | 样本签收 | 状态与内部签收记录一致
5 | 客户门户 | 我的报告 | 报告列表与下载 | 在线预览与 PDF 下载，含签发日期与版本 | 否 | 报告已签发 | 客户只能下载本单位报告
6 | 客户门户 | 我的报告 | 报告核验链接 | 生成对外验真链接，无需登录 | 否 | 报告已签发 | 公开页凭编号+核验码返回验真结论
7 | 客户门户 | 我的消息 | 站内消息 | 报告签发、异议回复、寄样确认等事件通知 | 否 | 客户账号 | 消息已读状态可查
8 | 客户门户 | 权限隔离 | 客户角色收窄 | 客户账号被限制在门户内，越权编号与不存在同一回应 | 是 | 权限矩阵 | 访问他人订单返回 404，不泄露存在性
9 | 业务 | 客户与课题组 | 单位/课题组两级建档 | 同一单位可挂多个课题组，分别结算 | 是 | 无 | 订单可挂到具体课题组
10 | 业务 | 客户与课题组 | 开票信息 | 抬头、税号、开户行、地址电话一次录入 | 是 | 无 | 开票时自动带出，无需重填
11 | 业务 | 客户与课题组 | 联系人管理 | 一个客户多个联系人，标注角色 | 是 | 无 | 下单与验收都能追到人
12 | 业务 | 客户与课题组 | 区域渠道字段 | 八大区域 + 海外；为空单列「未填区域」并标红 | 是 | 无 | 月报区域分布合计与订单数一致
13 | 业务 | 报价单 | 七种计价口径 | 项目单价、套餐、阶梯、样本类型加价、加急、协议价、面议 | 是 | 检测项目字典 | 同一报价各行金额合计与订单金额一致
14 | 业务 | 报价单 | 套餐与加项 | 套餐覆盖套餐内项目，超出部分按单项目累加 | 是 | 套餐字典 | 套餐价与单项目价不重复计费
15 | 业务 | 报价单 | 协议价 | 按客户维护价目表，优先于公开价 | 否 | 客户档案 | 同一项目对该客户取协议价
16 | 业务 | 报价单 | 成本预估 | 按历史每样本成本 × 样本数，含外协与其他直接费用 | 是 | 历史项目成本 | 缺基准时整单不下毛利结论
17 | 业务 | 报价单 | 毛利红线 | 默认 25% 黄灯、15% 红灯；红灯转审批 | 是 | 成本费率 | 红灯单点「发送客户」触发审批而非直接发送
18 | 业务 | 报价单 | 折扣审批分档 | 9 折免审、8 折销售经理、8 折以下总经理 | 是 | 审批链 | 与毛利审批同时触发时只发一张审批单
19 | 业务 | 报价单 | 报价转合同 | 报价确认后一键生成合同草稿，金额与明细继承 | 是 | 合同模板 | 合同金额与报价金额一致或填写差异原因
20 | 业务 | 报价单 | 作废与版本 | 草稿可作废为已失效，记录保留可查 | 是 | 无 | 作废单不进统计，仍可检索
21 | 业务 | 合同 | 条款模板 | 付款节点、违约条款、附则按模板生成 | 是 | 模板配置 | 生成内容包含全部必填条款
22 | 业务 | 合同 | 盖章与生效 | 草稿 → 待盖章 → 生效 → 归档 | 是 | 无 | 未生效合同不能开订单
23 | 业务 | 合同 | 金额一致性校验 | 合同金额与报价不一致时要求填写原因 | 是 | 报价单 | 差异原因留痕在合同详情
24 | 业务 | 订单 | 订单复核 | 草稿 → 待复核 → 已确认；金额 ≥ 5 万强制复核 | 是 | 审批链 | 跳过复核直接交付会被拒绝
25 | 业务 | 订单 | 订单拆项目 | 一单多项目，按业务线归口 | 是 | 项目字典 | 项目金额合计等于订单金额
26 | 业务 | 订单 | 交付状态 | 已确认 → 交付中 → 已完成 | 是 | 任务/样本 | 状态流转按状态机校验
27 | 业务 | 订单 | 取消与冲正 | 取消需填原因，冲正留审计 | 是 | 无 | 取消单不计入收入统计
28 | 业务 | 客户异议 | 异议登记 | 选定订单或报告，记录问题描述与期望 | 否 | 订单 | 有未关闭异议时验收动作被拒
29 | 业务 | 客户异议 | 首次回复时效 | 24 小时内首次回复，超时进看板 | 否 | 服务时效配置 | 超时记录可在看板筛出
30 | 业务 | 客户异议 | 回复与关闭 | 结论：复检/更正/维持原结论；关闭需填依据 | 否 | 无 | 关闭后仍有历史记录
31 | 业务 | 项目 | 项目立项 | 订单确认后生成项目，指定负责人与计划交付日 | 是 | 订单 | 项目详情可回溯到订单
32 | 业务 | 项目 | 按工序生成任务 | 按项目所含工序批量生成任务并派单 | 是 | 工序字典 | 任务数与该项目工序数一致
33 | 业务 | 项目 | 里程碑与计划交付日 | 计划交付日驱动交期雷达与服务时效 | 是 | 无 | 修改计划交付日留痕
34 | 业务 | 项目 | 上下游跳转 | 报价→合同→订单→项目→报告→应收，一键横向走 | 是 | 各单据存在 | 任一节点两跳内可达上下游
35 | 业务 | 交期雷达 | 三级分级 | 计划交付日前 3 天紧急、7 天关注、已逾期单列 | 是 | 计划交付日 | 分级与页面标注一致
36 | 业务 | 交期雷达 | 阻塞清单 | 列出缺样本、缺试剂、等外协、待签发等阻塞项 | 是 | 任务与样本数据 | 阻塞项与我方状态一致
37 | 业务 | 交期雷达 | 一键催办 | 把阻塞项转为责任人站内待办 | 是 | 消息中心 | 被催办人收到待办并留痕
38 | 业务 | 服务时效 | 寄样确认时效 | 收到寄样申请后 24 小时内确认 | 否 | 寄样申请 | 超时进时效看板
39 | 业务 | 服务时效 | 异议回复时效 | 客户异议 24 小时内首次回复 | 否 | 客户异议 | 超时进时效看板
40 | 业务 | 服务时效 | 报告签发时效 | 计划交付日后 3 天内签发 | 否 | 报告 | 逾期签发可筛出
41 | 实验室 | 样本签收 | 条码打印与扫码 | 生成样本条码、寄样单，扫码即签收 | 是 | 样本类型字典 | 扫一次码完成签收并落库
42 | 实验室 | 样本签收 | 批量收样 | 一次导入多条样本，逐条校验 | 否 | 无 | 批量导入失败行有明确原因
43 | 实验室 | 样本签收 | 异常样本让步接收 | 量不足、溶血、温度超标等走审批后接收 | 否 | 审批链 | 让步接收记录可在样本档案查看
44 | 实验室 | 样本签收 | 人源样本伦理门禁 | 无伦理批件只能预接收，不能入库、不能出报告 | 是 | 伦理批件字段 | 无批件样本签发被拦截
45 | 实验室 | 寄样申请 | 内部收样台帐 | 客户寄样申请转为待收样清单 | 否 | 客户门户 | 申请与签收一一对应
46 | 实验室 | 样本库 | 储位树 | 冰箱 / 层 / 盒 / 格，多库房 | 是 | 储位配置 | 样本入库必须选到格
47 | 实验室 | 样本库 | 出入库记录 | 每次取放记人、时间、去向 | 是 | 储位树 | 样本档案可查看完整流转
48 | 实验室 | 样本库 | 冻融次数 | 每次出库入库计一次，超限提示 | 否 | 出入库记录 | 取用时提示冻融次数
49 | 实验室 | 样本库 | 谱系派生 | 蜡块 → 白片 → 切片，母样本可追 | 是 | 样本库 | 子样本两跳内回到母样本
50 | 实验室 | 样本库 | 检索 | 按编号、条码、客户、储位、时间段检索 | 是 | 样本库 | 检索结果与详情一致
51 | 实验室 | 留样处置 | 到期预警 | 到期前 30 天「即将到期」、7 天「临近到期」 | 是 | 留样天数 | 待处置清单按分级排序
52 | 实验室 | 留样处置 | 销毁审批 | 销毁需审批，记录不可删 | 是 | 审批链 | 销毁记录可在审计追踪查到
53 | 实验室 | 样品盘点 | 盘点单 | 按储位生成盘点任务 | 否 | 储位树 | 盘点单与实际储位一致
54 | 实验室 | 样品盘点 | 差异说明 | 盘亏盘盈需填原因 | 否 | 盘点单 | 差异有结论
55 | 实验室 | 任务与派单 | 派单到人/设备 | 按工序派给有资质的人与可用设备 | 是 | 工序与设备台账 | 无资质人员不可选
56 | 实验室 | 任务与派单 | 资质校验 | 人员资质过期不能承担对应工序 | 是 | 人员资质 | 过期资质在派单时被拒
57 | 实验室 | 任务与派单 | 工时填报 | 按任务填报实际工时 | 是 | 任务 | 工时进入人工成本
58 | 实验室 | 任务与派单 | 标准工时回退 | 未填工时按工序标准工时估算并标记 | 否 | 工序字典 | 估算工时在成本页单独标注
59 | 实验室 | 外协检测 | 外协派单 | 外协单位、派单日、要求回件日 | 否 | 外协单位档案 | 外协单可追溯到项目
60 | 实验室 | 外协检测 | 回件验收 | 验收结论：合格/不合格；不合格可退回重做 | 否 | 外协派单 | 不合格外协单不进成本
61 | 实验室 | 外协检测 | 核销入成本 | 按核销账单金额入项目成本 | 否 | 验收结论 | 核销后才计入外协成本
62 | 实验室 | 实验工作台 | 我的任务 | 按人查看今日任务与待办 | 是 | 派单 | 任务数与派单一致
63 | 实验室 | 实验工作台 | 设备视角 | 按设备查看排期与占用 | 否 | 设备台账 | 同一设备时段不重叠
64 | 实验室 | 实验工作台 | 原始记录 | 结构化录入，提交即锁定 | 是 | 任务 | 提交后修改留版本
65 | 实验室 | 实验工作台 | 服务器时间 | 记录时间取服务器时间 | 是 | 无 | 客户端改时间不影响记录
66 | 实验室 | 实验工作台 | 补录原因 | 补录必须填原因并标记 | 是 | 无 | 补录记录在审计中高亮
67 | 实验室 | 室内质控 | 质控品与靶值 | 按项目维护质控品、靶值、标准差 | 否 | 检测项目字典 | 质控录入时可选择质控品
68 | 实验室 | 室内质控 | 质控曲线 | 录入即绘制 Levey-Jennings 曲线 | 否 | 靶值 | 曲线与录入数据一致
69 | 实验室 | 室内质控 | 失控判定 | 1-3s 越限、2-2s 连续同侧判定失控 | 否 | 质控曲线 | 失控自动生成质量事件
70 | 实验室 | 设备维保 | 设备台账 | 编号、型号、原值、残值、寿命、月标准机时 | 是 | 无 | 折旧费率可算
71 | 实验室 | 设备维保 | 校准到期 | 30 天预警、7 天紧急 | 是 | 设备台账 | 过期设备不可排任务
72 | 实验室 | 设备维保 | 点检与维修 | 点检按天跑，维修记录含停机时长 | 否 | 设备台账 | 设备可用率可统计
73 | 实验室 | 实验室就绪 | 就绪检查表 | 设备、质控、环境、资质、试剂五项 | 否 | 各模块数据 | 缺项高亮并可下钻
74 | 实验室 | 环境监控 | 监测点 | 房间、冰箱、试剂库分别设点 | 否 | 无 | 监测点与房间对应
75 | 实验室 | 环境监控 | 频率与超限 | 按监测点设记录频率，超限必填措施 | 否 | 监测点 | 超限记录有处理措施
76 | 实验室 | 报告 | 报告模板 | 版本化管理，支持条款、方法依据、结果表、签章位 | 是 | 模板配置 | 生成时快照模板版本
77 | 实验室 | 报告 | 双人签发 | 编制、复核、签发分设权限 | 是 | 权限矩阵 | 同一人不能兼任复核与签发
78 | 实验室 | 报告 | 内容哈希签名 | 签名与报告内容哈希绑定 | 是 | 报告 | 改字段后签名置失效
79 | 实验室 | 报告 | 作废与版本 | 作废保留版本，不物理删除 | 是 | 报告 | 作废报告仍可验真并标注
80 | 实验室 | 单据中心 | 单据模板 | 委托单、流转单、交接单等 | 否 | 模板配置 | 打印内容与系统数据一致
81 | 实验室 | 单据中心 | 编号规则 | 按单据类型配置前缀与流水 | 是 | 编号规则 | 改规则不影响历史编号
82 | 财务 | 财务总览 | 经营指标卡 | 收入、回款、应收、逾期、按期率 | 是 | 各单据数据 | 与月报同口径
83 | 财务 | 经营月报 | 收入利润表 | 营业收入、直接成本、毛利、管理分摊、经营利润 | 是 | 项目成本 | 分项合计等于归集成本
84 | 财务 | 经营月报 | 费用投入 | 按登记日期统计，含在制项目 | 是 | 费用登记 | 与营业成本口径区分标注
85 | 财务 | 经营月报 | 供应商排名 | 外协核销金额 + 费用登记供应商合并 | 是 | 外协核销 | 排名金额可下钻到单据
86 | 财务 | 经营月报 | 库存资金占用 | 有结存批次 × 单价 | 是 | 耗材台账 | 单价为 0 只计数不计金额
87 | 财务 | 经营月报 | 临期与呆滞 | 90 天内到期、90 天无领用 | 是 | 库存台账 | 笔数与金额分别给出
88 | 财务 | 经营月报 | 区域渠道 | 按客户区域汇总，未填区域单列标红 | 是 | 客户区域字段 | 区域合计与订单数一致
89 | 财务 | 经营月报 | 客户分层 | 按贡献与活跃度分层 | 否 | 订单与回款 | 分层规则可在页面查看
90 | 财务 | 经营月报 | 目标与达成率 | 收入、回款、按期率、逾期、TAT、DSO 六项目标 | 否 | 系统设置 | 改目标后达成率实时重算
91 | 财务 | 经营月报 | 打印与 PDF | 一屏打印，可存 PDF | 否 | 无 | 打印与页面同一套数据
92 | 财务 | 项目成本 | 五类成本归集 | 人工、耗材、设备、外协、其他 | 是 | 工时/领用/机时/外协 | 分项合计 = 直接成本
93 | 财务 | 项目成本 | 管理分摊 | 直接成本 × 分摊比例（默认 10%） | 是 | 成本费率 | 单列不混进毛利
94 | 财务 | 项目成本 | 成本快照 | 按发生时口径快照，改费率不回改旧单 | 是 | 费率 | 历史成本不随费率变化
95 | 财务 | 项目成本 | 导出 CSV | 带 BOM，Excel 打开不乱码，含合计行 | 否 | 项目成本 | 列与页面逐格一致
96 | 财务 | 耗材台账 | 建档与入库 | 库房、财务可见；补入库调整总量 | 是 | 无 | 结存 = 入库 − 领用
97 | 财务 | 耗材台账 | 单价与标红 | 单价为 0 标红提示补价 | 是 | 耗材台账 | 单价 0 的试剂领用不可用
98 | 财务 | 耗材台账 | 领用扣减 | 领用登记同步扣台账结存 | 是 | 耗材台账 | 删除领用自动回库
99 | 财务 | 成本费率 | 岗位费率 | 按岗位维护人工费率 | 是 | 无 | 工时 × 费率 = 人工成本
100 | 财务 | 成本费率 | 设备折旧 | (原值 − 残值) ÷ 寿命月数 ÷ 月标准机时 | 是 | 设备台账 | 缺原值时不可登记机时
101 | 财务 | 成本费率 | 分摊比例 | 管理费用分摊比例 | 是 | 无 | 页面可改，历史不回改
102 | 财务 | 设备台账 | 设备档案 | 编号、型号、原值、残值、寿命、机时 | 否 | 无 | 折旧费率可算
103 | 财务 | 应收 | 账龄分桶 | 0-30 / 31-60 / 61-90 / 91-180 / 180+ | 是 | 收款登记 | 分桶合计 = 应收余额
104 | 财务 | 应收 | 逾期清单 | 未结清且到期日早于今天 | 是 | 应收 | 逾期金额可导出
105 | 财务 | 应收 | DSO | 应收余额 ÷ 近 3 月月均回款 × 30 | 否 | 回款数据 | 与月报一致
106 | 财务 | 收款登记 | 收款冲应收 | 收款登记冲抵到具体订单 | 是 | 应收 | 冲抵后余额正确
107 | 财务 | 收款登记 | 超收确认 | 超过应收余额需二次确认 | 是 | 无 | 超收有确认记录
108 | 财务 | 发票 | 开票与红冲 | 开票信息自动带出，红冲走审批 | 否 | 客户档案 | 发票与订单关联
109 | 财务 | 客户对账单 | 期间对账 | 按客户导出订单明细、已收、未收、账龄 | 是 | 应收与收款 | 对账单合计与系统一致
110 | 质量与合规 | 质量事件 | 事件登记 | 来源、涉及订单/样本、严重度、初判原因 | 是 | 无 | 严重度高需 24 小时内指定负责人
111 | 质量与合规 | 质量事件 | 原因分析 | 直接原因、根本原因、影响范围 | 是 | 事件登记 | 影响范围需列出受影响报告编号
112 | 质量与合规 | 质量事件 | 纠正措施 | 措施内容、责任人、完成期限 | 是 | 原因分析 | 措施未完成不能关闭
113 | 质量与合规 | 质量事件 | 验证与关闭 | 验证方式、结论、验证人 | 是 | 纠正措施 | 验证人不能与执行人同一人
114 | 质量与合规 | 审批中心 | 待办与历史 | 按节点展示待我审批与已审批 | 是 | 审批链 | 审批后单据状态同步变更
115 | 质量与合规 | 审计追踪 | 只追加日志 | 关键写操作落日志，数据库触发器拒绝 UPDATE/DELETE | 是 | 无 | 日志无法被业务层修改
116 | 质量与合规 | 审计追踪 | 检索与前后值 | 按单据、操作人、时间段检索，记录前后值 | 是 | 审计追踪 | 任一变更可定位到人
117 | 质量与合规 | 报告验真 | 公开验真页 | 编号 + 核验码，无需登录 | 是 | 报告签发 | 错误编号与不存在同一提示
118 | 质量与合规 | 报告验真 | 内容完整性校验 | 校验内容哈希是否与签发时一致 | 是 | 内容哈希 | 字段被改提示不一致
119 | 质量与合规 | 权限矩阵 | 角色 × 权限点 | 页面级与动作级分开 | 是 | 用户与角色 | 改权限即时生效
120 | 质量与合规 | 权限矩阵 | 越权统一回应 | 越权 id 与不存在同一回应 | 是 | 权限矩阵 | 不泄露数据存在性
121 | 质量与合规 | 资质模块 | B 级资质开关 | 能力范围、授权签字人、报告 14 项要素 | 否 | 系统设置 | 开关关闭时不出现相关字段
122 | 主数据 | 检测项目字典 | 项目建档 | 编码、名称、方法、标准、单位、单价、业务线 | 是 | 无 | 报价可选到该项目
123 | 主数据 | 检测项目字典 | 方法依据 | 标准号与版本，支持查新提醒 | 否 | 项目建档 | 标准即将过期提示
124 | 主数据 | 样本类型 | 类型维护 | 基质、保存条件、默认留样天数 | 是 | 无 | 收样时可选
125 | 主数据 | 储位树 | 多级储位 | 库房 → 冰箱 → 层 → 盒 → 格 | 是 | 无 | 入库必须选到末级
126 | 主数据 | 实验工序 | 工序维护 | 标准工时、所需资质、前置工序 | 是 | 无 | 任务生成按工序顺序
127 | 主数据 | 套餐 | 套餐组合 | 套餐内项目、套餐价、可选加项 | 是 | 项目字典 | 报价选择套餐后明细自动展开
128 | 系统 | 系统设置 | 业务阈值 | 折扣线、复核金额、毛利线、交期间隔等 | 是 | 无 | 改后立即生效
129 | 系统 | 用户与角色 | 账号与角色 | 按岗位分配角色 | 是 | 无 | 角色变更即时生效
130 | 系统 | 权限矩阵 | 权限点配置 | 按角色勾选权限点 | 是 | 用户与角色 | 无权限的入口不可见
131 | 系统 | 审批链配置 | 节点与审批人 | 按单据类型、按金额分档配置 | 是 | 用户与角色 | 提交后按链生成待办
132 | 系统 | 编号规则 | 前缀与流水 | 按单据类型配置 | 是 | 无 | 新单据按新规则，历史不变
133 | 系统 | 单据与报告模板 | 模板版本 | 版本化，生成时快照 | 是 | 无 | 改模板不影响已签发报告

## 主链路状态表
单据 | 状态流转 | 拦截条件
报价单 | 草稿 → 待审批 → 已发送 → 已转合同 / 已失效 | 毛利红灯未审批不能发送；折扣未审批不能发送
合同 | 草稿 → 待盖章 → 生效 → 归档 | 未生效不能开订单
订单 | 草稿 → 待复核 → 已确认 → 交付中 → 已完成 / 已取消 | 金额 ≥ 5 万必须复核；不能跳步交付
项目 | 待启动 → 进行中 → 待验收 → 已完成 | 任务未完成不能置为已完成
样本 | 预接收 → 已签收 → 在检 → 留样 / 已处置 | 无伦理批件不能越过预接收
任务 | 待派单 → 已派单 → 进行中 → 已完成 / 已取消 | 无资质人员不可派单
外协单 | 待派单 → 已派单 → 已回件 → 已验收 → 已核销 | 未验收不能核销入成本
报告 | 编制 → 复核 → 签发 → 已交付 / 作废 | 缺质控数据不能签发；复核与签发不能同一人
收款 | 未收 → 部分收款 → 已结清 | 超过应收余额需二次确认
质量事件 | 登记 → 分析 → 措施 → 验证 → 关闭 | 措施未完成不能关闭

## 权限矩阵
模块 / 数据 | 销售 / 业务 | 实验员 | 质量 / 授权签字人 | 财务 | 管理层 | 客户
客户与课题组 | 查看 / 编辑 | 查看 | - | 查看 | 查看 | 仅本单位
报价单 | 编辑 | - | 查看 | 查看 | 查看 | -
合同 | 编辑 | - | 查看 | 查看 | 查看 | -
订单 | 编辑 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 本单位
项目 / 任务 | 查看 | 编辑 | 查看 | - | 查看 | -
样本 | 查看 | 编辑 | 查看 | - | 查看 | 本单位
实验记录 | - | 编辑 | 查看 | - | - | -
室内质控 | - | 编辑 | 编辑 / 审批 | - | 查看 | -
设备维保 | - | 编辑 | 审批 | 查看 | 查看 | -
报告 | 查看 | 编制 | 复核 / 签发 | - | 查看 | 本单位
项目成本 | - | 查看本人 | 查看 | 编辑 | 查看 | -
经营月报 | - | - | - | 编辑 | 查看 / 改目标 | -
应收 / 收款 / 发票 | - | - | - | 编辑 | 查看 | -
质量事件 | 查看 | 登记 | 审批 / 关闭 | - | 查看 | -
审计追踪 | - | - | 查看 | 查看 | 查看 | -
主数据 / 系统设置 | - | - | - | - | 查看 | -
说明：本表为默认口径示例，实际以系统「权限矩阵」页面配置为准（角色 × 权限点，页面级与动作级分开）。客户角色由中间件限制在门户内，越权编号与不存在同一回应。

## 配置项
配置项 | 默认值 | 含义
折扣免审线 | 0.90（9 折） | 9 折及以上免审
销售经理审批线 | 0.80（8 折） | 8 折以下转总经理
强制复核金额 | 50000 元 | 订单金额达到即强制复核
毛利黄灯 | 0.25 | 预估毛利率低于 25% 提示
毛利红灯 | 0.15 | 低于 15% 触发毛利审批
交期紧急阈值 | 3 天 | 计划交付日前 N 天算紧急
交期关注阈值 | 7 天 | 计划交付日前 N 天算关注
寄样确认时效 | 24 小时 | 收到寄样申请后确认时限
异议首次回复时效 | 24 小时 | 客户异议回复时限
报告签发宽限 | 3 天 | 计划交付日后签发时限
设备校准预警 | 30 天 / 7 天 | 即将到期 / 临近到期
耗材效期预警 | 30 天 / 7 天 | 即将到期 / 临近到期
人员资质预警 | 60 天 / 15 天 | 即将到期 / 临近到期
标准查新预警 | 90 天 / 30 天 | 即将到期 / 临近到期
留样到期预警 | 30 天 / 7 天 | 即将到期 / 临近到期
留样默认天数 | 180 天 | 按样本类型可覆盖
管理分摊比例 | 10% | 直接成本 × 比例
库存临期/呆滞 | 90 天 | 临期：90 天内到期；呆滞：90 天无领用